# 附件 1

# __________________数据中心

# 节能诊断报告

（报告编制单位）

20  年 月 日

## 节能诊断报告确认单

节能诊断报告确认内容：

本节能诊断报告对我单位能源利用情况进行分析评价，经我单位确认，内容属实。本报告包含的信息及数据，仅用于为我单位实施节能改造提供参考，未经授权不得用于其它商业用途。

节能诊断服务机构（负责人签字盖章）：

接受节能诊断服务的企业（负责人签字盖章）：

节能诊断报告出具日期：

## 节能诊断团队成员表

| 序号 | 姓名 | 节能诊断工作分工 | 职称 | 从事专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家成员： |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 企业人员： |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

摘要

主要包括数据中心运行、维护和能源消费的基本情况，节能诊断服务的需求、任务和主要内容，数据中心诊断统计期内的能源消费指标、能源利用效果评价，数据中心节能潜力分析，节能改造建议及预期效果等。

# 一、数据中心概况

## （一）所属企业基本情况

介绍所属企业概况、拥有数据中心规模（含设计产能、建成投产时间等）、经营模式等。

## （二）数据中心基本情况

地理位置，建设面积，安装机柜及上电机柜情况，已安装信息设备类型及数量等。

## （三）能源消费概况

介绍数据中心能源消费的特点和能源利用总体情况。

# 二、诊断任务说明

## （一）企业诊断需求

从发现用能问题、挖掘节能潜力、指导节能技改、实现降本增效、履行社会责任、推进绿色发展等方面，介绍企业接受节能诊断服务的需求。

## （二）服务合同说明

介绍节能诊断服务合同的主要条款，包括诊断服务的范围、统计期，实施诊断的主要依据等。

# 三、诊断内容及结果分析

## （一）诊断内容说明

一是能源利用诊断方面，主要包括梳理数据中心能源消费构成及消费量，分析能源损失及余热余能回收利用情况，计算数据中心综合能耗，分析数据中心能量平衡关系等。

二是能源效率诊断方面，主要包括建筑与建筑热工系统、通风与空气调节系统、电气系统、运维管理系统等各数据中心基础设施子系统勘察情况及测试方案以及合理性说明，测试结果及能效情况评价，介绍重点先进节能技术应用情况等。

三是能源管理诊断方面，主要包括说明数据中心能源管理组织构建和责任划分、能源计量器具配备与管理、能源管理制度建立及执行、能源管理中心建设和信息化运行、节能宣传教育活动开展等情况等。

## （二）诊断结果汇总

### 表1  数据中心能源消费情况汇总表

| 序号 | 指标类别及名称 | 计量单位 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源利用指标 |  |  |  |
| 1.1 | 各能源品种消费量 |  |  |  |
|  | 电力 | kWh |  |  |
|  | 热力 | GJ |  |  |
|  | 天然气 | m3 |  |  |
|  | 燃料油 | t |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 1.2 | 各耗能工质消费量 |  |  |  |
|  | -项目1 | t/Nm3 /… |  |  |
|  | …… | t/Nm3 /… |  |  |
| 1.3 | 余热余能回收量 |  |  |  |
|  | -项目1 | GJ |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 1.4 | 数据中心综合能耗 | tce |  |  |
| 2 | 算力算效相关指标 |  |  |  |
| 2.1 | 年度单位信息流量综合能耗 | kWh/Mb |  |  |

### 表2  数据中心电能比值（PUE）计算表

依据标准：

| 序号 | 月份 | 总电能消耗 （kWh） | 数据中心信息设备电能消耗 （kWh） | 电能比（PUE） 实测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一月 |  |  |  |  |
|  | 二月 |  |  |  |  |
|  | 三月 |  |  |  |  |
|  | 四月 |  |  |  |  |
|  | 五月 |  |  |  |  |
|  | 六月 |  |  |  |  |
|  | 七月 |  |  |  |  |
|  | 八月 |  |  |  |  |
|  | 九月 |  |  |  |  |
|  | 十月 |  |  |  |  |
|  | 十一月 |  |  |  |  |
|  | 十二月 |  |  |  |  |
|  | 一季度 |  |  |  |  |
|  | 二季度 |  |  |  |  |
|  | 三季度 |  |  |  |  |
|  | 四季度 |  |  |  |  |
| ….. | 全年 |  |  |  |  |

注：各月及各季度电能比（PUE）实测值按当月及当季度能耗数据进行计算。

### 表3  数据中心基本情况表

| （1）数据中心基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据中心名称 |  |  |  |  |  |
| 地理位置 |  |  |  |  |  |
| 业务直接主管部门 |  | 同意建设批复部门 |  |  |  |
| 动工建设时间 |  | 投入使用时间 |  |  |  |
| 数据中心业务模式 | □机柜租赁 □自用 □其它（请注明） |  |  |  |  |
| 所属企业所属领域 | □生产制造 □通讯 □互联网 □公共机构 □能源 □金融 □电子商务 □其他 |  |  |  |  |
| 数据处理业务方向 |  |  |  |  |  |
| 建筑形式 | □多栋建筑 □独立建筑 □建筑的一部分 □其它（请注明） |  |  |  |  |
| 数据中心等级 | □A级 □B级 □C级（参考标： ） |  |  |  |  |
| 数据中心总建筑面积（包含机房和所有配套设施、运维人员办公室等）（m3） |  | 机房总面积（安装机柜部分建筑面积）（m3） |  |  |  |
| 设计可安装机柜总数 |  | 实际安装机柜数 |  |  |  |
| 上电机柜总数 |  | 上电机柜总设计功率 (千瓦) |  |  |  |
| 上电机柜设计功率分布情况 |  | 设计电能比值 （PUE） |  |  |  |
| 已安装信息处理设备总数量（台） |  | 安装网络总带宽（Mb） |  |  |  |
| 年度从外部接收数据总和（Mb） |  | 年度向外部发送数据总和（Mb） |  |  |  |
| 数据中心平面简图 |  |  |  |  |  |
| 机房布局简图 |  |  |  |  |  |
| 数据中心供配电系统组成拓扑简图（标明耗电量测量点设置情况） |  |  |  |  |  |
| （2）电源情况 |  |  |  |  |
| 市电引入情况 | □源自不同变电站 □源自同一变电站 市电一：来自 变电站，电压等级 V。市电进线后端负荷为 台容量为 KVA的变压器和 台容量为 KVA的变压器，可供机房 %的负荷，实际供应机房 %的负荷； 市电二：来自 变电站，电压等级 V。市电进线后端负荷为 台容量为 KVA的变压器和 台容量为 KVA的变压器，可供机房 %的负荷，实际供应机房 %的负荷。 |  |  |  |
| 内部供电形式 |  |  |  |  |
| 后备电源情况 | 柴油□ 电池□ 其他□ |  |  |  |
| 发电机组配置：共配置（ ）台容量为（ ）KW的柴油发电机组。 |  |  |  |  |

| （3）冷源情况 |  |
| --- | --- |
| 冷源方式 |  |
| 冷源总功率 |  |
| 年度总用水量（t） |  |
| 冷源机组标称能效 |  |

| （4）散热控制情况 |  |
| --- | --- |
| 冷量传输方式 |  |
| IT设备散热方式 |  |
| 加（除）湿方式 |  |

（5）运维管理方式

本数据中心（□具备 □不具备）智能化监控系统，系统具备如下监控功能： 1、电源监控功能：□具备供配电系统监控功能（高低压配电柜，变压器等） □具备UPS监控功能 □其他 2、空调监控功能：□具备 □不具备 3、环境监控功能：□温度 □相对湿度 □其他 4、信息设备、基础设施联动功能：□具备 □不具备 5、其他监控功能：

运维管理策略：

### 表4  数据中心主要用能设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 （台套） | 主要能源消费品种 | 标称功率（kW） | 能效等级 | 是否配备能源计量器具 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 表5  数据中心节能技术应用统计表

| ### 序号 | ### 技术名称 | ### 应用子系统 | ### 应用项目类型（新建/改造） | ### 建设时间 | ### 投运时间 | ### 节能量 ### （tce/年） | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：备注栏可填写节能技术的推荐情况，如被选入国家相关节能技术推荐目录等。

### 表6  数据中心能源管理制度建设和执行情况统计表

| ### 序号 | ### 制度类别及名称 | ### 是否制定 |  | ### 实施时间 | ### 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 是 | ### 否 | ### 年 月 | ### 良好、一般、较差 |
| ### 1 | ### 组织构建与责任划分 |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### 设立能源管理部门，明确部门责任。 |  |  |  |  |
| ### 1.2 | ### 设置能源管理岗位，明确工作职责。 |  |  |  |  |
| ### 1.3 | 聘用的能源管理人员拥有能源相关专业背景和节能实践经验。 |  |  |  |  |
| ### 2 | 管理文件与企业标准 |  |  |  |  |
| ### 2.1 | 编制能源管理程序文件，如《企业能源管理手册》、《主要用能设备管理程序》等。 |  |  |  |  |
| ### 2.2 | 编制能源管理制度文件，如计量管理制度、统计管理制度、定额管理制度、考核管理制度、对标管理制度等。 |  |  |  |  |
| ### 2.3 | 建立企业节能相关标准，如部门、工序、设备的能耗定额标准等。 |  |  |  |  |
| ### 3 | 计量统计与信息化建设 |  |  |  |  |
| ### 3.1 | 备有能源计量器具清单和计量网络图。 |  |  |  |  |
| ### 3.2 | 建立能源计量器具使用和维护档案。 |  |  |  |  |
| ### 3.3 | 建立能源消费原始记录和统计台账。 |  |  |  |  |
| ### 3.4 | 开展能耗数据分析，按时上报统计结果。 |  |  |  |  |
| ### 3.5 | 建有或正在建设企业能源管理中心。 |  |  |  |  |
| ### 3.6 | 实现能耗数据的在线采集和实时监测。 |  |  |  |  |
| ### 4 | 宣传教育与岗位培训 |  |  |  |  |
| ### 4.1 | 开展节能宣传教育活动。 |  |  |  |  |
| ### 4.2 | 开展能源计量、统计、管理和设备操作人员岗位培训。 |  |  |  |  |
| ### 4.3 | 开展主要用能设备操作人员岗前培训。 |  |  |  |  |

### 表7  数据中心能源计量器具配置和使用情况统计表

| ### 序号 | ### 能源 ### 品种 | ### 进出用能单位 |  |  |  |  | ### 进出次级用能单位 |  |  |  |  | ### 主要用能设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 应装台数 | ### 安装台数 | ### 配备率 ### % | ### 完好率 ### % | ### 使用率 ### % | ### 应装台数 | ### 安装台数 | ### 配备率 ### % | ### 完好率 ### % | ### 使用率 ### % | ### 应装台数 | ### 安装台数 | ### 配备率 ### % | ### 完好率 ### % | ### 使用率 ### % |
| ### 1 | ### 电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 | ### 热力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 | ### 天然气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4 | ### 燃料油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：能源品种可根据数据中心实际情况调整。

### 表8  数据中心耗电量测量点设置情况表

| 位置 | 序号 | 计量器具类别 | 运行状态 | 准确度等级 | 安装使用地点 | 是否在检定周期内 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如：UPS输出端 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 应配数量(台) | 实配数量(台) | 完好率(%) | 检定率(%) | 准确度达标率(%) |  |

注：如有多个位置可根据位置情况复制此表并附加在本表后。

### 表9  数据中心测试情况记录表

| 序号 | 测试对象 | 测试内容 | 测试方法 （或依据标准） | 测试结果 | 分析结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

## （三）用能综合评价

对节能诊断结果进行全面分析，对数据中心能源利用的总体水平进行综合评价。

# 四、诊断结果的应用

## （一）节能潜力分析

基于节能诊断结果，采用标准比对法、先进对照法、问题切入法、能源因素法、专家经验法等方法，从能源损失控制与余热余能利用、用能设备升级及运行优化控制、能源管理体系完善及措施改进、气流组织优化与系统架构改进、能源结构调整与能源系统优化等角度，全面分析数据中心能效提升和节能降耗的潜力。

## （二）节能改造建议

结合数据中心实际情况和企业具体需求，综合权衡，从运维优化、技术改造、装备升级、架构优化、管理提升、完善计量等方面提出节能改造建议，并对各项改造措施的预期节能效果和经济效益进行综合评估。

### 表10  节能技术改造项目建议表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 预计总投资（万元） | 预期节能效果（tce/年） | 预期经济效益（万元/年） | 建议实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |