# 附件 2

# 数据中心节能诊断的主要依据

# 一、国家层面法律法规和政策文件

《中华人民共和国节约能源法》

《工业和信息化部 国家机关事务管理局 国家能源局关于加强绿色数据中心建设的指导意见》（工信部联节〔2019〕24号）

《工业节能诊断服务行动计划》（工信部节〔2019〕101号）

《“十四五”工业绿色发展规划》（工信部规〔2021〕178号）

《工业能效提升行动计划》（工信部联节〔2022〕76号）

《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）》（工信部联通信〔2022〕103号）

《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》（发改高技〔2021〕1742号）

工业和信息化部 《国家通信业节能技术产品推荐目录》

工业和信息化部 《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录》

# 二、国家标准和技术规范

GB/T 1028 《工业余能资源评价方法》

GB/T 2587 《用能设备能量平衡通则》

GB/T 2589 《综合能耗计算通则》

GB/T 3484 《企业能量平衡通则》

GB/T 3485 《评价企业合理用电技术导则》

GB/T 3486 《评价企业合理用热技术导则》

GB/T 7106 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》

GB/T 13234 《用能单位节能量计算方法》

GB/T 15316 《节能监测技术通则》

GB/T 15587 《工业企业能源管理导则》

GB/T 17166 《企业能源审计技术通则》

GB 17167 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

GB 19577 《冷水机组能效限定值及能效等级》

GB 19761 《通风机能效限定值及能效等级》

GB 19762 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》

GB 20052 《电力变压器能效限定值及能效等级》

GB/T 23331 《能源管理体系要求》

GB/T 28749 《企业能量平衡网络图绘制方法》

GB/T 28751 《企业能量平衡表编制方法》

GB/T 32910.3 《数据中心 资源利用 第3部分：电能能效要求和测量方法》

GB/T 32910.4 《数据中心 资源利用 第4部分：可再生能源利用率》

GB 40879 《数据中心能效限定值及能效等级》

GB 50174 《数据中心设计规范》

GB 50243 《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB 50411 《建筑节能工程施工质量验收标准》

GB 50462 《数据中心基础设施施工及验收规范》

GB/T 51314 《数据中心基础设施运行维护标准》