附件 1

# 通信基站节能诊断报告

（报告编制单位）

20  年 月 日

## 节能诊断报告确认单

节能诊断报告确认内容：

本节能诊断报告对我单位能源利用情况进行分析评价，经我单位确认，内容属实。本报告包含的信息及数据，仅用于为我单位实施节能改造提供参考，未经授权不得用于其它商业用途。

提供节能诊断服务的机构（负责人签字盖章）：

接受节能诊断服务的企业（负责人签字盖章）：

节能诊断报告出具日期：

## 节能诊断团队成员表

| 序号 | 姓名 | 节能诊断工作分工 | 职称 | 从事专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家成员 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

摘要

主要包括通信基站生产经营和能源消费的基本情况，节能诊断服务的需求、任务和主要内容，通信基站诊断统计期内的能源消费指标、能源利用效果评价，通信基站节能潜力分析，节能改造建议及预期效果等。

## 一、通信基站概况

### （一）所属企业基本情况

介绍企业概况、拥有通信基站规模（含设计产能、建成投产时间等）、经营模式等。

### （二）通信基站基本情况

建设数量，利用情况，已安装主设备类型及数量等。

### （三）能源消费概况

介绍通信基站能源消费的特点和能源利用总体情况。

## 二、诊断任务说明

### （一）企业诊断需求

从发现用能问题、挖掘节能潜力、指导节能技改、实现降本增效、履行社会责任、推进绿色发展等方面，介绍企业接受节能诊断服务的需求。

### （二）服务合同说明

介绍节能诊断服务合同的主要条款，包括诊断服务的范围、统计期，实施诊断的主要依据等。

## 三、诊断内容及结果分析

### （一）诊断内容说明

一是能源利用诊断方面，主要包括梳理通信基站能源消费构成及消费量，分析能源损失、反馈电网电量情况，计算通信基站综合能耗等。

二是能源效率诊断方面，主要包括通风与空气调节系统、电气系统、运维管理系统等各通信基站基础设施子系统勘察情况及测试方案以及合理性说明，测试结果及能效情况评价，介绍重点先进节能技术应用情况等。

三是能源管理诊断方面，主要包括说明企业能源管理组织构建和责任划分、能源计量器具配备与管理、能源管理制度建立及执行、能源管理中心建设和信息化运行、节能宣传教育活动开展等情况等。

### （二）诊断结果汇总

### 表1  通信基站能源消费情况汇总表

| 能源种类 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源 消费 总量 | 电力 | 万千瓦时 |  |
|  | 汽油 | 吨 |  |
|  | 柴油 | 吨 |  |
|  | 其他能源 | 吨标准煤 |  |
| 可再 生能 源电 力消 耗量 | 通过电力交易市场直接购买并应用的可再生能源电力 | 万千瓦时 |  |
|  | 在中国绿色电力证书认购平台上认购的绿色电力证书代表电量 | 万千瓦时 |  |
|  | 应用自建可再生能源电站所发电力 | 万千瓦时 |  |

### 表2  通信基站电能利用效率（PUE）计算表

| 序号 | 月份 | 总电能消耗 （万千瓦时） | 通信基站主设备电能消耗 （万千瓦时） | 电能利用效率（PUE）实测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一月 |  |  |  |  |
|  | 二月 |  |  |  |  |
|  | 三月 |  |  |  |  |
|  | 四月 |  |  |  |  |
|  | 五月 |  |  |  |  |
|  | 六月 |  |  |  |  |
|  | 七月 |  |  |  |  |
|  | 八月 |  |  |  |  |
|  | 九月 |  |  |  |  |
|  | 十月 |  |  |  |  |
|  | 十一月 |  |  |  |  |
|  | 十二月 |  |  |  |  |
|  | 一季度 |  |  |  |  |
|  | 二季度 |  |  |  |  |
|  | 三季度 |  |  |  |  |
|  | 四季度 |  |  |  |  |
| ….. | 全年 |  |  |  |  |

注：各月及各季度电能利用效率（PUE）实测值按当月及当季度能耗数据进行计算。

### 表3  通信基站基本情况表

| 投入使用时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站点类型 |  | ○热点 | ○密集城区 |  |  | ○郊区 |  | ○县城乡镇 |  |  |  |  | ○乡村 |
| 工作制式 |  | ○4G |  |  | ○5G |  |  |  | ○4G/5G双模 |  |  |  |  |
| 基站参数 |  | 工作频段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 输出功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 端口数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主设备节能技术应用情况 |  | 硬件节能技术应用 |  |  |  |  | 功放材质 |  |  |  |  | ○氮化镓 ○砷化镓 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 功放芯片 |  |  |  |  | ○16nm ○7nm ○5nm |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 功放效率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基站电源效率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件节能技术应用 |  |  |  |  | ○符号关断 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ○通道关断 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ○载波关断 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ○休眠技术 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ○其他 |  |  |  |  |  |  |
| 基站主设备 流量TBS（GB） |  | 第一季度 |  | 第二季度 |  |  | 第三季度 |  |  | 第四季度 |  |  |  |
| 基站主设备消耗电能EBS（kWh） |  | 第一季度 |  | 第二季度 |  |  | 第三季度 |  |  | 第四季度 |  |  |  |
| 站点消耗总电能Etotal（kWh） |  | 第一季度 |  | 第二季度 |  |  | 第三季度 |  |  | 第四季度 |  |  |  |
| 负载统计（%） |  | 第一季度 |  | 第二季度 |  |  | 第三季度 |  |  | 第四季度 |  |  |  |
| 市电引入情况 |  | 最大供电容量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电设备情况 |  | 机房供电设备最大容量： 机房供电设备满额能效： 杆塔供电设备最大容量： 杆塔供电设备满额能效： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后备电源情况 |  | 柴发□ 电池□ 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发电机组配置：本基站/机房共配置（ ）台容量为（ ）kW的柴油发电机组。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷情况 | 配置空调能效等级： 配置空调制冷量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 表4  通信基站主要用能设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 （台套） | 主要能源消费品种 | 标称功率 | 能效等级a | 是否配备能源计量器具 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |

a能效等级依据YD/T 2435.3、YD/T 2435.4。无相关标准依据设备，记录其标称功率下效率即可。

### 表5  通信基站节能技术应用统计表

| ### 序号 | ### 技术名称 | ### 应用子系统 | ### 应用项目类型（新建/改造） | ### 建设时间 | ### 投运时间 | ### 节能量 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 |  | ### 主设备节能 |  |  |  |  |  |
| ### 2 |  | ### 制冷系统节能 |  |  |  |  |  |
| ### 3 |  | ### 供电系统节能 |  |  |  |  |  |
| ### 4 |  | ### 其他节能系统 |  |  |  |  |  |
| ### .... |  |  |  |  |  |  |  |

注：备注栏可填写节能技术的推荐情况，如被选入国家相关节能技术推荐目录等。

### 表6  企业能源管理制度建设和执行情况统计表

| ### 序号 | ### 制度类别及名称 | ### 是否制定 |  | ### 实施时间 | ### 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 是 | ### 否 | ### 年 月 | ### 良好、一般、较差 |
| ### 1 | ### 组织构建与责任划分 |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### 设立能源管理部门，明确部门责任。 |  |  |  |  |
| ### 1.2 | ### 设置能源管理岗位，明确工作职责。 |  |  |  |  |
| ### 1.3 | 聘用的能源管理人员拥有能源相关专业背景和节能实践经验。 |  |  |  |  |
| ### 2 | 管理文件与企业标准 |  |  |  |  |
| ### 2.1 | 编制能源管理程序文件，如《企业能源管理手册》、《主要用能设备管理程序》等。 |  |  |  |  |
| ### 2.2 | 编制能源管理制度文件，如计量管理制度、统计管理制度、定额管理制度、考核管理制度、对标管理制度等。 |  |  |  |  |
| ### 2.3 | 建立企业节能相关标准，如部门、工序、设备的能耗定额标准等。 |  |  |  |  |
| ### 3 | 计量统计与信息化建设 |  |  |  |  |
| ### 3.1 | 备有能源计量器具清单和计量网络图。 |  |  |  |  |
| ### 3.2 | 建立能源计量器具使用和维护档案。 |  |  |  |  |
| ### 3.3 | 建立能源消费原始记录和统计台账。 |  |  |  |  |
| ### 3.4 | 开展能耗数据分析，按时上报统计结果。 |  |  |  |  |
| ### 3.5 | 建有或正在建设企业能源管理中心。 |  |  |  |  |
| ### 3.6 | 实现能耗数据的在线采集和实时监测。 |  |  |  |  |
| ### 4 | 宣传教育与岗位培训 |  |  |  |  |
| ### 4.1 | 开展节能宣传教育活动。 |  |  |  |  |
| ### 4.2 | 开展能源计量、统计、管理和设备操作人员岗位培训。 |  |  |  |  |
| ### 4.3 | 开展主要用能设备操作人员岗前培训。 |  |  |  |  |

### 表7  通信基站能源计量器具配置和使用情况统计表

| ### 序号 | ### 能源 ### 品种 | ### 进出用能单位 |  |  |  |  | ### 进出次级用能单位 |  |  |  |  | ### 主要用能设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 应装台数 | ### 安装台数 | ### 配备率 ### % | ### 完好率 ### % | ### 使用率 ### % | ### 应装台数 | ### 安装台数 | ### 配备率 ### % | ### 完好率 ### % | ### 使用率 ### % | ### 应装台数 | ### 安装台数 | ### 配备率 ### % | ### 完好率 ### % | ### 使用率 ### % |
| ### 1 | 电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 | 汽油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：能源品种可根据企业实际情况进一步细化。

### 表8  通信基站电能计量点设置情况表

| 位置 | 序号 | 计量器具类别 | 运行状态 | 准确度等级 |  | 安装使用地点 | 是否在检定周期内 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如：UPS输出端 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 应配数量(台) | 实配数量(台) | 完好率(%) | 检定率(%) |  | 准确度达标率(%) |  |

注：如有多个位置可根据位置情况复制此表并附加在本表后。

### 表9  通信基站测试情况记录表

| 序号 | 测试对象 | 测试内容 | 测试方法（或依据标准） | 测试结果 | 分析结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 用能综合评价

对节能诊断结果进行全面分析，对通信基站能源利用的总体水平进行综合评价。

四、诊断结果的应用

（一）节能潜力分析

基于节能诊断结果，采用标准比对法、先进对照法、问题切入法、能源因素法、专家经验法等方法，从能源损失控制、用能设备升级及运行优化控制、能源管理体系完善及措施改进、气流组织优化与系统架构改进、能源结构调整与能源系统优化等角度，全面分析通信基站能效提升和节能降耗的潜力。

（二）节能改造建议

结合通信基站实际情况和企业具体需求，综合权衡，从运维优化、技术改造、装备升级、架构优化、管理提升、完善计量等方面提出节能改造建议，并对各项改造措施的预期节能效果和经济效益进行综合评估。

### 表10 节能技术改造项目建议表

| ### 序号 | ### 项目名称 | ### 建设内容 | ### 预计总投资（万元） | ### 预期节能效果 | ### 预期经济效益 | ### 建议实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 |  |  |  |  |  |  |
| ### 4 |  |  |  |  |  |  |
| ### ... |  |  |  |  |  |  |