附件2

通信基站节能诊断的主要依据

一、国家层面法律法规和政策文件

中华人民共和国节约能源法

重点用能单位节能管理办法（国家发改委令第15号）

工业和信息化部《工业节能管理办法》

关于组织开展2022年工业节能诊断服务的通知（工信部节函〔2022〕136号）

工业和信息化部《国家通信业节能技术产品推荐目录》

发展改革委《国家重点节能技术推广目录》

二、国家标准及技术规范

GB/T 1028 工业余能资源评价方法

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 15587 工业企业能源管理导则

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 21455-2019 房间空气调节器能效限定值及能效等级

GB/T 23331 能源管理体系要求

GB/T 28750 节能量测量和验证技术通则

GB/T 29239 移动通信设备节能参数和测试方法 基站

GB 50176 民用建筑热工设计规范

YD/T 3032 通信局站动力和环境能效要求和评测方法

YD/T 3264 基于仿真的移动通信基站机房节能量评估方法

YD/T 3548 通信运营企业能耗计量与管理系统技术要求